Согласовано с Председателем                                                        УТВЕРЖДАЮ:

Совета МКД                                                                                      Ген. Директор ООО «УК «ЯХОНТ»

_____________ Н.В.Захарова                                                        _______________С.А.Майоров.

План работ  по ремонту и благоустройству МКД №17 по ул. Бусалова г. Яхрома  на          период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года*

| №пп | Виды работ | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание общего имущества. Выявление и устранение недоделок. | Круглогодично. | Силами УК с привлечением сторонней организации. |
| 2 | Подготовка системы водоснабжения и канализации к эксплуатации в весенне-летний, осенне-зимний периоды. | Февраль-Март, Сентябрь-Октябрь | Работы производятся подрядной организацией по договору.. |
| 3 | Техническое обслуживание повысительных насосов и станции подготовки воды. | Круглогодично. | Работы производятся подрядной организацией по договору.. |
| 4 | Устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения | круглогодично | Силами УК |
| 5 | Устранение незначительных неисправностей в системе канализации. | круглогодично | Силами УК |
| 6 | Устройство пещеходной дорожки | Май - Август | Силами УК |
| 7 | Окраска наружного газопровода | Май - Август | Силами УК с привлечением сторонней организации. |
| 8 | Окраска металлоконструкций ограждений | Май - Август | Силами УК с привлечением сторонней организации. |
| 9 | Ремонт, замена дверных ручек, доводчиков дверей | Круглогодично | Силами УК. |
| 10 | Обслуживание видеонаблюдения на входах в подъезд. | Круглогодично | Силами УК с привлечением сторонней организации |
| 11 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия: 52 м2 | Май - сентябрь | Работы производятся подрядной организацией по договору.. |
| 12 | Прочистка и промывка ливневой канализации с использованием спецтехники, очистка колодцев ( 5 шт) | Май - сентябрь | Силами УК с привлечением сторонней организации |
| 13 | Замена лампочек и светильников | Круглогодично | Силами УК с привлечением сторонней организации |
| 14 | Косметический ремонт подъездов: шпатлевка, окраска стен 12 м2 | Май - сентябрь | Силами УК с привлечением сторонней организации |
| 15 | Замена потолочных плиток «Армстронг»: 5,3 м2 | Круглогодично | Силами УК с привлечением сторонней организации |
| 16 | Ремонт и окраска цоколя | Май - сентябрь | Силами УК с привлечением сторонней организации |

План составлен:

- Техник ООО «УК «ЯХОНТ»  _________________/ Леонттьев А.Т.

- Представитель совета МКД №17  _______________ / Н.В.Захарова